## Приложение 5_МГН_2021
РАСЧЕТ ЦЕН И ТАРИФОВ НА РАБОТЫ И УСЛУГИ
оказываемые филиалом АО "Газпром газораспределение Челябинск" в г. Магнитогорске (период действия с 05.07.2021 г.)
№ п.п. | Код номенклатуры | Глава раздела | Позиция по прейскуранту | Наименование работ | ед.изм. | ИТОГО стоимость выполнения работ с учетом рентабельности для физических лиц, руб. | ИТОГО стоимость выполнения работ с учетом рентабельности для юридических лиц, руб. | ИТОГО стоимость работ с учетом НДС 20% для физических лиц, руб. | ИТОГО стоимость работ с учетом НДС 20% для юридических лиц, руб. | Примечание к позиции прейскуранта
РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
1054 |  | Глава 1 | 10.1.1. | Техническое обслуживание плиты двухгорелочной газовой | плита | 234.08 | 359.79 | 281 | 432
1055 |  | Глава 1 | 10.1.2. | Техническое обслуживание плиты трехгорелочной газовой | плита | 267.69 | 413.99 | 321 | 497
1056 |  | Глава 1 | 10.1.3. | Техническое обслуживание плиты четырехгорелочной газовой | плита | 307.79 | 471.44 | 369 | 566
1057 |  | Глава 1 | 10.1.4. | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне с плитой двухгорелочной газовой | установка | 280.68 | 402.06 | 337 | 482
1058 |  | Глава 1 | 10.1.5. | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне с плитой трехгорелочной газовой | установка | 329.46 | 471.42 | 395 | 566
1059 |  | Глава 1 | 10.1.6. | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне с плитой четырехгорелочной газовой | установка | 374.98 | 536.45 | 450 | 644
1060 |  | Глава 1 | 10.1.7. | Техническое обслуживание ГБУ, установленной в шкафу, с плитой двухгорелочной газовой | установка | 371.73 | 525.63 | 446 | 631
1061 |  | Глава 1 | 10.1.8. | Техническое обслуживание ГБУ, установленной в шкафу, с плитой трехгорелочной газовой | установка | 409.65 | 579.79 | 492 | 696
1062 |  | Глава 1 | 10.1.9. | Техническое обслуживание ГБУ, установленной в шкафу, с плитой четырехгорелочной газовой | установка | 454.09 | 638.33 | 545 | 766
1063 |  | Глава 1 | 10.1.10. | Техническое обслуживание ГБУ | установка | 111.62 | 157.13 | 134 | 189
1064 |  | Глава 1 | 10.1.11. | Техническое обслуживание проточного автоматического водонагревателя | прибор | 480.11 | 695.78 | 576 | 835
1065 |  | Глава 1 | 10.1.12. | Техническое обслуживание проточного полуавтоматического водонагревателя | прибор | 374.98 | 536.45 | 450 | 644
1066 |  | Глава 1 | 10.1.13. | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АГВ-80, АГВ-120, АОГВ-4, АОГВ-6, АОГВ-10 | прибор | 453 | 656.74 | 544 | 788
1067 |  | Глава 1 | 10.1.14. | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АОГВ-11, АОГВ-15, АОГВ-20 | прибор | 509.38 | 743.48 | 611 | 892
1068 |  | Глава 1 | 10.1.15. | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя, типа АОГВ-17,5, АОГВ-23, АОГВ-29 | прибор | 641.6 | 929.88 | 770 | 1116
1069 |  | Глава 1 | 10.1.16. | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя, типа ДОН-16, ДОН-31,5; Хопер, “Burnham” | прибор | 738.06 | 1058.87 | 886 | 1271
1070 |  | Глава 1 | 10.1.17. | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя, типа КЧМ, БЭМ | прибор | 885.47 | 1271.3 | 1063 | 1526
1071 |  | Глава 1 | 10.1.18. | Техническое обслуживание комбинированной бойлерной установки типа “Мора” | прибор | 1327.63 | 1905.29 | 1593 | 2286
1072 |  | Глава 1 | 10.1.19. | Техническое обслуживание отопительного котла “ВНИИСТО” | котел | 457.34 | 656.74 | 549 | 788
1073 |  | Глава 1 | 10.1.20. | Техническое обслуживание пищеварочного котла | котел | 325.14 | 471.45 | 390 | 566
1074 |  | Глава 1 | 10.1.21. | Техническое обслуживание отопительной печи с автоматикой | печь | 253.59 | 361.97 | 304 | 434
1075 |  | Глава 1 | 10.1.22. | Техническое обслуживание отопительной печи без автоматики безопасности | печь | 209.18 | 294.8 | 251 | 354
1076 |  | Глава 1 | 10.1.23. | Техническое обслуживание газового оборудования индивидуальной бани (теплицы, гаража) | горелка | 531.05 | 770.57 | 637 | 925 | На каждую последующую горелку применять коэф. 0,7
1077 |  | Глава 1 | 10.1.24. | Техническое обслуживание агрегата “Lennox” | агрегат | 313.19 | 454.07 | 376 | 545
1078 |  | Глава 1 | 10.1.25. | Техническое обслуживание агрегата “Lennox”, с увлажнителем | агрегат | 343.59 | 496.41 | 412 | 596
1079 |  | Глава 1 | 10.1.26. | Техническое обслуживание калорифера газового | прибор | 205.93 | 299.13 | 247 | 359
1080 |  | Глава 1 | 10.1.27. | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | прибор | 184.23 | 265.51 | 221 | 319
1081 |  | Глава 1 | 10.1.28. | Техническое обслуживание бытового газового счетчика | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0
1082 |  | Глава 1 | 10.1.29. | Проверка на плотность (герметичность) фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания и на фасадном газопроводе до 32 мм | 10 соед. | 58.51 | 83.43 | 70 | 100 | При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2
1083 |  | Глава 1 | 10.1.29. | Проверка на плотность (герметичность) фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания и на фасадном газопроводе 33-40 мм | 10 соед. | 75.86 | 107.29 | 91 | 129 | При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2
1084 |  | Глава 1 | 10.1.29. | Проверка на плотность (герметичность) фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания и на фасадном газопроводе 41-50 мм | 10 соед. | 121.38 | 172.32 | 146 | 207 | При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2
1085 |  | Глава 1 | 10.1.30. | Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при колличистве приборов на одном стояке до 5 | стояк | 190.74 | 275.27 | 229 | 330 | При работе с приставной лестницы с перестановкой применять коэф. 1,2; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэф. 1,5
1086 |  | Глава 1 | 10.1.30. | Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при колличистве приборов на одном стояке 6-10 | стояк | 221.08 | 317.53 | 265 | 381 | При работе с приставной лестницы с перестановкой применять коэф. 1,2; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэф. 1,5
1087 |  | Глава 1 | 10.1.30. | Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при колличистве приборов на одном стояке 11-15 | стояк | 265.52 | 381.47 | 319 | 458 | При работе с приставной лестницы с перестановкой применять коэф. 1,2; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэф. 1,5
1088 |  | Глава 1 | 10.1.30. | Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при колличистве приборов на одном стояке свыше 16 | стояк | 309.98 | 444.38 | 372 | 533 | При работе с приставной лестницы с перестановкой применять коэф. 1,2; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэф. 1,5
1089 |  | Глава 1 | 10.1.31. | Включение отопительной печи с автоматическим устройством на зимний период | печь | 124.64 | 176.66 | 150 | 212 | На каждую последующую печь применять коэф. 0,85
1090 |  | Глава 1 | 10.1.32. | Включение отопительной печи, без автоматики безопасности, на зимний период | печь | 91.04 | 128.98 | 109 | 155 | На каждую последующую печь применять коэф. 0,85
1091 |  | Глава 1 | 10.1.33. | Включение отопительного аппарата на зимний период | аппарат | 185.31 | 265.51 | 222 | 319 | На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,85
1092 |  | Глава 1 | 10.1.34. | Сезонное отключение отопительного аппарата или отопительной печи | аппарат | 86.68 | 122.44 | 104 | 147 | На каждый последующий аппарат, печь применять коэф. 0,85
1093 |  | Глава 1 | 10.1.35. | Техническое обслуживание лабораторной горелки | горелка | 261.18 | 322.95 | 313 | 388
1094 |  | Глава 1 | 10.1.36. | Техническое обслуживание плиты ресторанной с автоматикой | горелка | 365.23 | 558.14 | 438 | 670 | На каждую последующую горелку применять коэф. 0,4
1095 |  | Глава 1 | 10.1.37. | Техническое обслуживание плиты ресторанной без автоматики | горелка | 285.03 | 436.76 | 342 | 524 | На каждую последующую горелку применять коэф. 0,4
1096 |  | Глава 1 | 10.1.38. | Техническое обслуживание кипятильника КНД | прибор | 298.02 | 454.07 | 358 | 545
1097 |  | Глава 1 | 10.1.39. | Включение плиты ресторанной или котла варочного с автоматикой на сезонную работу пищеблока | горелка | 266.62 | 409.68 | 320 | 492 | На каждую последующую горелку применять коэф. 0,4
1098 |  | Глава 1 | 10.1.40. | Выключение плиты ресторанной после сезонной работы пищеблока | плита | 84.53 | 130.05 | 101 | 156 | На каждую последующую плиту (котел) применять коэф. 0,85
1099 |  | Глава 1 | 10.1.40. | Выключение котла варочного после сезонной работы пищеблока | котел | 0 | 195.22 | 0 | 234
1100 |  | Глава 2 | 10.2.0. | Вызов слесаря для выполнения ремонта | вызов | 165.82 | 231.93 | 199 | 278 | "Вызов слесаря" включает время на прием завки диспетчером и проезд (преход) к объекту.
1101 |  | Глава 2 | 10.2.1. | Замена газовой плиты без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы горелок плиты | плита | 950.45 | 1295.09 | 1141 | 1554
1102 |  | Глава 2 | 10.2.2. | Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки | плита | 274.22 | 372.86 | 329 | 447
1103 |  | Глава 2 | 10.2.3. | Замена стола плиты | стол | 110.54 | 149.55 | 133 | 179
1104 |  | Глава 2 | 10.2.4. | Замена рампы плиты | рампа | 570.05 | 773.8 | 684 | 929
1105 |  | Глава 2 | 10.2.5. | Замена дна корпуса плиты | дно | 262.25 | 356.54 | 315 | 428
1106 |  | Глава 2 | 10.2.6. | Замена верхней горелки плиты | горелка | 110.54 | 149.55 | 133 | 179
1107 |  | Глава 2 | 10.2.7. | Замена горелки духового шкафа | горелка | 136.56 | 186.41 | 164 | 224
1108 |  | Глава 2 | 10.2.8. | Замена сопла горелки | сопло | 57.44 | 76.95 | 69 | 92
1109 |  | Глава 2 | 10.2.9. | Замена смесителя горелки | смеситель | 75.87 | 104.04 | 91 | 125
1110 |  | Глава 2 | 10.2.10. | Замена газоподводящей трубки верхней горелки | трубка | 94.27 | 128.94 | 113 | 155
1111 |  | Глава 2 | 10.2.11. | Замена прокладок газоподводящей трубки | прокладка | 57.44 | 76.95 | 69 | 92
1112 |  | Глава 2 | 10.2.12. | Замена регулятора подачи воздуха | регулятор | 75.87 | 104.04 | 91 | 125
1113 |  | Глава 2 | 10.2.13. | Замена (или ремонт) дверки духового шкафа | дверка | 471.45 | 639.44 | 566 | 767
1114 |  | Глава 2 | 10.2.14. | Замена балансира дверки духового шкафа | деталь | 307.77 | 417.23 | 369 | 501
1115 |  | Глава 2 | 10.2.15. | Замена пружины дверки духового шкафа | пружина | 262.25 | 356.54 | 315 | 428
1116 |  | Глава 2 | 10.2.16. | Замена стекла дверки духового шкафа | стекло | 163.65 | 223.26 | 196 | 268
1117 |  | Глава 2 | 10.2.17. | Замена оси дверки духового шкафа | деталь | 190.74 | 257.94 | 229 | 310
1118 |  | Глава 2 | 10.2.18. | Замена подсветки духового шкафа | деталь | 113.79 | 156.06 | 137 | 187
1119 |  | Глава 2 | 10.2.19. | Замена ручки дверки духового шкафа | деталь | 151.71 | 204.8 | 182 | 246
1120 |  | Глава 2 | 10.2.20. | Замена привода вертела духового шкафа | операция | 227.6 | 311.06 | 273 | 373
1121 |  | Глава 2 | 10.2.21. | Замена терморегулятора (указателя температуры) духового шкафа | операция | 341.4 | 463.87 | 410 | 557
1122 |  | Глава 2 | 10.2.22. | Замена крана плиты | кран | 311.05 | 424.85 | 373 | 510
1123 |  | Глава 2 | 10.2.23. | Замена штока крана плиты | деталь | 94.27 | 128.94 | 113 | 155
1124 |  | Глава 2 | 10.2.24. | Замена пружины штока крана плиты | деталь | 63.93 | 87.77 | 77 | 105
1125 |  | Глава 2 | 10.2.25. | Замена электророзжига при гибкой прицепке | деталь | 190.74 | 257.94 | 229 | 310
1126 |  | Глава 2 | 10.2.26. | Снятие электророзжига при гибкой прицепке | деталь | 94.27 | 128.94 | 113 | 155
1127 |  | Глава 2 | 10.2.27. | Установка электророзжига при гибкой прицепке | деталь | 94.27 | 128.94 | 113 | 155
1128 |  | Глава 2 | 10.2.28. | Замена электророзжига при жесткой прицепке | деталь | 379.31 | 518.03 | 455 | 622
1129 |  | Глава 2 | 10.2.29. | Снятие электророзжига при жесткой прицепке | деталь | 190.74 | 257.94 | 229 | 310
1130 |  | Глава 2 | 10.2.30. | Установка электророзжига при жесткой прицепке | деталь | 190.74 | 257.94 | 229 | 310
1131 |  | Глава 2 | 10.2.31. | Замена разрядника блока пъезорозжига | деталь | 37.92 | 52.01 | 46 | 62
1132 |  | Глава 2 | 10.2.32. | Замена указателя температуры плиты “Брест” | деталь | 265.53 | 363.08 | 319 | 436
1133 |  | Глава 2 | 10.2.33. | Замена подвода малого и большого газопровода к плите | подвод | 190.74 | 257.94 | 229 | 310
1134 |  | Глава 2 | 10.2.34. | Установка гибкого шланга к плите | шланг | 190.74 | 257.94 | 229 | 310
1135 |  | Глава 2 | 10.2.35. | Регулировка горения газа с калибровкой отверстий форсунок плиты | операция | 94.27 | 128.94 | 113 | 155
1136 |  | Глава 2 | 10.2.36. | Регулировка горения горелок духового шкафа плиты | операция | 190.74 | 257.94 | 229 | 310
1137 |  | Глава 2 | 10.2.37. | Прочистка, калибровка сопла горелки плиты | сопло | 113.79 | 156.06 | 137 | 187
1138 |  | Глава 2 | 10.2.38. | Настройка терморегулятора (указателя температуры) | операция | 124.64 | 171.24 | 150 | 205
1139 |  | Глава 2 | 10.2.39. | Настройка (ремонт) электромагнитного клапана (ЭМК) плиты | ЭМК | 254.67 | 347.87 | 306 | 417
1140 |  | Глава 2 | 10.2.40. | Чистка форсунки | форсунка | 63.93 | 87.77 | 77 | 105
1141 |  | Глава 2 | 10.2.41. | Чистка подводящих трубок к горелкам | операция | 190.74 | 257.94 | 229 | 310
1142 |  | Глава 2 | 10.2.42. | Чистка горелки духового шкафа | горелка | 254.67 | 347.87 | 306 | 417
1143 |  | Глава 2 | 10.2.43. | Чистка регулятора подачи воздуха | регулятор | 113.79 | 156.06 | 137 | 187
1144 |  | Глава 2 | 10.2.44. | Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой | кран | 190.74 | 259.02 | 229 | 311
1145 |  | Глава 2 | 10.2.45. | Ремонт двухгорелочной портативной плиты | плита | 124.64 | 172.33 | 150 | 207
1146 |  | Глава 2 | 10.2.46. | Ремонт и настройка регулятора давления газа РДГ, РДК и др. | регулятор | 254.67 | 348.95 | 306 | 419
1147 |  | Глава 2 | 10.2.47. | Замена регулятора давления газа | регулятор | 94.27 | 128.94 | 113 | 155
1148 |  | Глава 2 | 10.2.48. | Замена мембраны регулятора давления газа | мембрана | 190.74 | 259.02 | 229 | 311
1149 |  | Глава 2 | 10.2.49. | Замена шланга и прокладки регулятора давления газа | шланг | 227.6 | 312.14 | 273 | 375
1150 |  | Глава 2 | 10.2.50. | Замена прокладки уплотнительного клапана регулятора давления газа РДГ, РДК и др. | прокладка | 113.79 | 156.06 | 137 | 187
1151 |  | Глава 2 | 10.2.51. | Замена блока инжекционных горелок в ресторанной плите | блок | 238.43 | 325.13 | 286 | 390
1152 |  | Глава 2 | 10.2.52. | Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора | водонагреватель | 1274.54 | 1806.68 | 1529 | 2168
1153 |  | Глава 2 | 10.2.53. | Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки | водонагреватель | 510.45 | 729.37 | 613 | 875
1154 |  | Глава 2 | 10.2.54. | Замена горелки проточного водонагревателя | горелка | 212.41 | 301.27 | 255 | 362
1155 |  | Глава 2 | 10.2.55. | Замена блок-крана КГИ-56 | блок-кран | 849.69 | 1204.1 | 1020 | 1445
1156 |  | Глава 2 | 10.2.56. | Снятие блок-крана КГИ-56 | блок-кран | 318.64 | 450.87 | 382 | 541
1157 |  | Глава 2 | 10.2.57. | Установка блок-крана КГИ-56 | блок-кран | 531.05 | 753.22 | 637 | 904
1158 |  | Глава 2 | 10.2.58. | Замена блок-крана ВПГ | блок-кран | 471.43 | 668.68 | 566 | 802
1159 |  | Глава 2 | 10.2.59. | Снятие блок-крана ВПГ | блок-кран | 170.18 | 241.71 | 204 | 290
1160 |  | Глава 2 | 10.2.60. | Установка блок-крана ВПГ | блок-кран | 301.29 | 427.01 | 362 | 512
1161 |  | Глава 2 | 10.2.61. | Замена газовой части блок-крана КГИ-56 | деталь | 135.47 | 191.83 | 163 | 230
1162 |  | Глава 2 | 10.2.62. | Снятие газовой части блок-крана КГИ-56 | деталь | 68.27 | 96.44 | 82 | 116
1163 |  | Глава 2 | 10.2.63. | Установка газовой части блок-крана КГИ-56 | деталь | 68.27 | 96.44 | 82 | 116
1164 |  | Глава 2 | 10.2.64. | Замена газовой части блок-крана ВПГ | деталь | 254.67 | 360.88 | 306 | 433
1165 |  | Глава 2 | 10.2.65. | Снятие газовой части блок-крана ВПГ | деталь | 127.88 | 182.07 | 153 | 218
1166 |  | Глава 2 | 10.2.66. | Установка газовой части блок-крана ВПГ | деталь | 127.88 | 182.07 | 153 | 218
1167 |  | Глава 2 | 10.2.67. | Замена водяного регулятора Л-3 | деталь | 140.88 | 200.48 | 169 | 241
1168 |  | Глава 2 | 10.2.68. | Замена водяного регулятора КГИ-56 | деталь | 424.85 | 602.59 | 510 | 723
1169 |  | Глава 2 | 10.2.69. | Замена водяного регулятора ПГ-6 | деталь | 424.85 | 602.59 | 510 | 723
1170 |  | Глава 2 | 10.2.70. | Набивка сальника газовой части блок-крана | сальник | 424.85 | 602.59 | 510 | 723
1171 |  | Глава 2 | 10.2.71. | Замена штока газовой части блок-крана | шток | 296.96 | 421.6 | 356 | 506
1172 |  | Глава 2 | 10.2.72. | Замена штока водяной части блок-крана | шток | 459.52 | 650.27 | 551 | 780
1173 |  | Глава 2 | 10.2.73. | Замена пружины блок-крана | пружина | 254.67 | 360.88 | 306 | 433
1174 |  | Глава 2 | 10.2.74. | Замена мембраны водяной части блок-крана | мембрана | 318.64 | 450.87 | 382 | 541
1175 |  | Глава 2 | 10.2.75. | Замена запальника | запальник | 102.93 | 144.1 | 124 | 173
1176 |  | Глава 2 | 10.2.76. | Замена направляющей планки запальника ВПГ | деталь | 84.53 | 121.38 | 101 | 146
1177 |  | Глава 2 | 10.2.77. | Замена биметаллической пластинки | пластинка | 276.38 | 394.52 | 332 | 473
1178 |  | Глава 2 | 10.2.78. . | Замена крышки водяной части КГИ-56 | крышка | 296.96 | 424.85 | 356 | 510
1179 |  | Глава 2 | 10.2.79. | Снятие крышки водяной части КГИ-56 | крышка | 149.55 | 212.41 | 179 | 255
1180 |  | Глава 2 | 10.2.80. | Установка крышки водяной части КГИ-56 | крышка | 149.55 | 212.41 | 179 | 255
1181 |  | Глава 2 | 10.2.81. | Замена водяной части КГИ-56 | деталь | 849.69 | 1204.1 | 1020 | 1445
1182 |  | Глава 2 | 10.2.82. | Снятие водяной части КГИ-56 | деталь | 424.85 | 602.59 | 510 | 723
1183 |  | Глава 2 | 10.2.83. | Установка водяной части КГИ-56 | деталь | 424.85 | 602.59 | 510 | 723
1184 |  | Глава 2 | 10.2.84. | Замена крышки водяной части ВПГ | деталь | 106.21 | 150.65 | 127 | 181
1185 |  | Глава 2 | 10.2.85. | Снятие крышки водяной части ВПГ | деталь | 55.26 | 78.02 | 66 | 94
1186 |  | Глава 2 | 10.2.86. | Установка крышки водяной части ВПГ | деталь | 55.26 | 78.02 | 66 | 94
1187 |  | Глава 2 | 10.2.87. | Замена теплообменника КГИ-56 | теплообменник | 510.45 | 722.87 | 613 | 867
1188 |  | Глава 2 | 10.2.88. | Снятие теплообменника КГИ-56 | теплообменник | 212.41 | 301.27 | 255 | 362
1189 |  | Глава 2 | 10.2.89. | Установка теплообменника КГИ-56 | теплообменник | 296.96 | 421.6 | 356 | 506
1190 |  | Глава 2 | 10.2.90. | Замена теплообменника ВПГ | теплообменник | 424.85 | 602.59 | 510 | 723
1191 |  | Глава 2 | 10.2.91. | Снятие теплообменника ВПГ | теплообменник | 170.18 | 241.71 | 204 | 290
1192 |  | Глава 2 | 10.2.92. | Установка теплообменника ВПГ | теплообменник | 254.67 | 360.88 | 306 | 433
1193 |  | Глава 2 | 10.2.93. | Замена сопла основной горелки | сопло | 228.71 | 325.18 | 274 | 390
1194 |  | Глава 2 | 10.2.94. | Замена подводящей трубки холодной воды | трубка | 212.41 | 301.27 | 255 | 362
1195 |  | Глава 2 | 10.2.95. | Замена отводящей трубки горячей воды | трубка | 285.05 | 403.19 | 342 | 484
1196 |  | Глава 2 | 10.2.96. | Замена трубок радиатора КГИ-56 | трубка | 212.41 | 301.27 | 255 | 362
1197 |  | Глава 2 | 10.2.97. | Замена трубки запальника | трубка | 102.93 | 144.1 | 124 | 173
1198 |  | Глава 2 | 10.2.98. | Замена электромагнитного клапана ВПГ | клапан | 216.76 | 306.72 | 260 | 368
1199 |  | Глава 2 | 10.2.99. | Замена датчика тяги | датчик | 140.88 | 198.31 | 169 | 238
1200 |  | Глава 2 | 10.2.100. | Замена прокладки водорегулятора | прокладка | 212.41 | 301.27 | 255 | 362
1201 |  | Глава 2 | 10.2.101. | Замена прокладки к газоподводящей трубке | прокладка | 140.88 | 198.31 | 169 | 238
1202 |  | Глава 2 | 10.2.102. | Замена прокладки газового узла или смесителя | прокладка | 424.85 | 602.59 | 510 | 723
1203 |  | Глава 2 | 10.2.103. | Замена термопары | термопара | 106.21 | 150.65 | 127 | 181
1204 |  | Глава 2 | 10.2.104. | Замена ручки КГИ, ВПГ | ручка | 43.35 | 60.69 | 52 | 73
1205 |  | Глава 2 | 10.2.105. | Набивка сальника водяного узла КГИ-56 | сальник | 266.62 | 379.34 | 320 | 455
1206 |  | Глава 2 | 10.2.106. | Ремонт автоматики горелок ВПГ | сальник | 424.85 | 602.59 | 510 | 723
1207 |  | Глава 2 | 10.2.107. | Прочистка штуцера водяной части | сальник | 221.08 | 313.2 | 265 | 376
1208 |  | Глава 2 | 10.2.108. | Прочистка сопла запальника | сальник | 135.47 | 191.83 | 163 | 230
1209 |  | Глава 2 | 10.2.109. | Прочистка, калибровка сопла горелки | операция | 170.18 | 241.71 | 204 | 290
1210 |  | Глава 2 | 10.2.110. | Прочистка сопла водяного узла | операция | 234.08 | 330.52 | 281 | 397
1211 |  | Глава 2 | 10.2.111. | Прочистка сетки фильтра водяного редуктора с заменой прокладки | операция | 318.64 | 450.87 | 382 | 541
1212 |  | Глава 2 | 10.2.112. | Чистка трубки, настройка датчика тяги | операция | 106.21 | 150.65 | 127 | 181
1213 |  | Глава 2 | 10.2.113. | Чеканка форсунок ВПГ | операция | 531.05 | 753.22 | 637 | 904
1214 |  | Глава 2 | 10.2.114. | Чистка горелки | горелка | 340.32 | 481.21 | 408 | 577
1215 |  | Глава 2 | 10.2.115. | Высечка штуцера из водяной части с корректировкой резьбы | операция | 424.85 | 602.59 | 510 | 723
1216 |  | Глава 2 | 10.2.116. | Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корректировкой резьбы | операция | 212.41 | 301.27 | 255 | 362
1217 |  | Глава 2 | 10.2.117. | Установка подводящей трубки холодной воды | операция | 106.21 | 150.65 | 127 | 181
1218 |  | Глава 2 | 10.2.118. | Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корректировкой резьбы | операция | 178.81 | 252.51 | 215 | 303
1219 |  | Глава 2 | 10.2.119. | Установка отводящей трубки горячей воды | операция | 106.21 | 150.65 | 127 | 181
1220 |  | Глава 2 | 10.2.120. | Снятие и прочистка трубок радиатора КГИ-56 с корректировкой резьбы | операция | 212.41 | 301.27 | 255 | 362
1221 |  | Глава 2 | 10.2.121. | Установка трубок радиатора КГИ-56 | операция | 127.88 | 180.99 | 153 | 217
1222 |  | Глава 2 | 10.2.122. | Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или штуцера | операция | 106.21 | 150.65 | 127 | 181
1223 |  | Глава 2 | 10.2.123. | Нарезка резьбовых соединений водяной части ВПГ или КГИ | операция | 212.41 | 301.27 | 255 | 362
1224 |  | Глава 2 | 10.2.124. | Смазка пробки блок-крана | операция | 212.41 | 301.27 | 255 | 362
1225 |  | Глава 2 | 10.2.125. | Смазка штока газового узла | операция | 385.82 | 548.38 | 463 | 658
1226 |  | Глава 2 | 10.2.126. | Регулировка штока газового узла | операция | 306.7 | 433.49 | 368 | 520
1227 |  | Глава 2 | 10.2.127. | Устранение течи воды в резьбовом соединении | операция | 178.81 | 252.51 | 215 | 303
1228 |  | Глава 2 | 10.2.128. | Ремонт запальника горелки | операция | 212.41 | 301.27 | 255 | 362
1229 |  | Глава 2 | 10.2.129. | Очистка радиатора (теплообменника) от сажи | операция | 849.69 | 1204.1 | 1020 | 1445
1230 |  | Глава 2 | 10.2.130. | Промывка калорифера ВПГ | операция | 849.69 | 1204.1 | 1020 | 1445
1231 |  | Глава 2 | 10.2.131. | Снятие огневой камеры | операция | 149.55 | 211.33 | 179 | 254
1232 |  | Глава 2 | 10.2.132. | Установка огневой камеры | операция | 276.38 | 391.26 | 332 | 470
1233 |  | Глава 2 | 10.2.133. | Крепление горелки ВПГ | операция | 424.85 | 602.59 | 510 | 723
1234 |  | Глава 2 | 10.2.134. | Крепление горелки КГИ | операция | 43.35 | 60.69 | 52 | 73
1235 |  | Глава 2 | 10.2.135. | Закрепление водонагревателя | операция | 280.71 | 397.76 | 337 | 477
1236 |  | Глава 2 | 10.2.136. | Замена емкостного водонагревателя (котла) без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора (аппарата) | котел | 1783.91 | 2529.56 | 2141 | 3035
1237 |  | Глава 2 | 10.2.137. | Демонтаж котла с установкой заглушки | котел | 459.52 | 650.27 | 551 | 780
1238 |  | Глава 2 | 10.2.138. | Демонтаж горелки отопительного котла (печи) с установкой заглушки | горелка | 385.81 | 547.29 | 463 | 657
1239 |  | Глава 2 | 10.2.139. | Замена горелки отопительного котла | горелка | 1190.01 | 1686.39 | 1428 | 2024
1240 |  | Глава 2 | 10.2.140. | Замена горелки пищеварочного котла | горелка | 960.25 | 1361.26 | 1152 | 1634
1241 |  | Глава 2 | 10.2.141. | Замена газовой печной горелки (без изменения подводки) | горелка | 586.31 | 831.24 | 704 | 997
1242 |  | Глава 2 | 10.2.142. | Замена крана горелки АГВ-80, АОГВ-4 - АОГВ-20 | кран | 326.21 | 463.85 | 391 | 557
1243 |  | Глава 2 | 10.2.143. | Замена крана горелки АГВ-120, АОГВ-17,5, АОГВ-23 и др. | кран | 442.2 | 626.45 | 531 | 752
1244 |  | Глава 2 | 10.2.144. | Замена крана горелки отопительного котла ВНИИСТО-МЧ или отопительной печи | кран | 407.49 | 578.72 | 489 | 694
1245 |  | Глава 2 | 10.2.145. | Замена крана горелки пищеварочного котла | кран | 714.22 | 1012.26 | 857 | 1215
1246 |  | Глава 2 | 10.2.146. | Замена термопары АГВ (АОГВ) | термопара | 144.15 | 204.84 | 173 | 246
1247 |  | Глава 2 | 10.2.147. | Замена термопары отопительного котла ВНИИСТО-МЧ | термопара | 272.02 | 385.82 | 326 | 463
1248 |  | Глава 2 | 10.2.148. | Замена термопары автоматики безопасности печной горелки | термопара | 331.64 | 470.36 | 398 | 564
1249 |  | Глава 2 | 10.2.149. | Замена запальника отопительного котла или АГВ (АОГВ) | запальник | 254.67 | 360.88 | 306 | 433
1250 |  | Глава 2 | 10.2.150. | Замена запальника печной горелки | запальник | 212.41 | 301.27 | 255 | 362
1251 |  | Глава 2 | 10.2.151. | Замена сопла запальника | сопло | 144.15 | 204.84 | 173 | 246
1252 |  | Глава 2 | 10.2.152. | Замена терморегулятора (термобаллона) АГВ (АОГВ) | терморегулятор | 1062.1 | 1506.45 | 1275 | 1808
1253 |  | Глава 2 | 10.2.153. | Замена ЭМК емкостного водонагревателя | ЭМК | 442.2 | 626.45 | 531 | 752
1254 |  | Глава 2 | 10.2.154. | Замена ЭМК отопительного котла ВНИИСТО-МЧ | ЭМК | 500.73 | 709.91 | 601 | 852
1255 |  | Глава 2 | 10.2.155. | Замена ЭМК печной горелки | ЭМК | 432.44 | 614.52 | 519 | 737
1256 |  | Глава 2 | 10.2.156. | Замена пружины ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ) | пружина | 288.29 | 409.67 | 346 | 492
1257 |  | Глава 2 | 10.2.157. | Замена пружины ЭМК печной горелки | пружина | 228.71 | 325.18 | 274 | 390
1258 |  | Глава 2 | 10.2.158. | Замена мембраны ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ) | мембрана | 611.25 | 867.03 | 734 | 1040
1259 |  | Глава 2 | 10.2.159. | Замена мембраны ЭМК печной горелки | мембрана | 280.71 | 397.76 | 337 | 477
1260 |  | Глава 2 | 10.2.160. | Замена тройника ЭМК | тройник | 135.47 | 191.83 | 163 | 230
1261 |  | Глава 2 | 10.2.161. | Замена тягоудлинителя | деталь | 212.41 | 301.27 | 255 | 362
1262 |  | Глава 2 | 10.2.162. | Замена датчика тяги | датчик | 140.88 | 198.31 | 169 | 238
1263 |  | Глава 2 | 10.2.163. | Замена сопла основной горелки | сопло | 276.38 | 391.26 | 332 | 470
1264 |  | Глава 2 | 10.2.164. | Замена трубки газопровода запального устройства | трубка | 140.88 | 198.31 | 169 | 238
1265 |  | Глава 2 | 10.2.165. | Замена блока автоматики | блок | 564.63 | 800.89 | 678 | 961
1266 |  | Глава 2 | 10.2.166. | Замена сильфона блока автоматики | сильфон | 603.66 | 855.1 | 724 | 1026
1267 |  | Глава 2 | 10.2.167. | Замена фильтра на автоматике АГВ, АОГВ | фильтр | 254.67 | 360.88 | 306 | 433
1268 |  | Глава 2 | 10.2.168. | Замена обратного предохранительного клапана | клапан | 365.23 | 518.04 | 438 | 622
1269 |  | Глава 2 | 10.2.169. | Замена “кармана” под термометр в отопительном аппарате | деталь | 424.85 | 602.59 | 510 | 723
1270 |  | Глава 2 | 10.2.170. | Замена биметаллической пластины | операция | 636.17 | 903.86 | 763 | 1085
1271 |  | Глава 2 | 10.2.171. | Замена прокладки на клапане | прокладка | 722.9 | 1023.11 | 867 | 1228
1272 |  | Глава 2 | 10.2.172. | Замена прокладки на запальнике | прокладка | 551.64 | 783.56 | 662 | 940
1273 |  | Глава 2 | 10.2.173. | Набивка сальника терморегулятора | операция | 140.88 | 198.31 | 169 | 238
1274 |  | Глава 2 | 10.2.174. | Настройка терморегулятора с регулированием температуры воды в котле | операция | 636.17 | 903.86 | 763 | 1085
1275 |  | Глава 2 | 10.2.175. | Ремонт терморегулятора с заменой пружины (скобы или шурупа на регулировочном винте) | операция | 212.41 | 301.27 | 255 | 362
1276 |  | Глава 2 | 10.2.176. | Ремонт терморегулятора (замена прокладок) | операция | 140.88 | 198.31 | 169 | 238
1277 |  | Глава 2 | 10.2.177. | Ремонт автоматики горелок АГВ, АОГВ | операция | 636.17 | 911.44 | 763 | 1094
1278 |  | Глава 2 | 10.2.178. | Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги | операция | 437.84 | 625.33 | 525 | 750
1279 |  | Глава 2 | 10.2.179. | Прочистка, калибровка сопла горелки | операция | 127.88 | 182.07 | 153 | 218
1280 |  | Глава 2 | 10.2.180. | Устранение засора в подводке к запальнику | операция | 272.02 | 389.07 | 326 | 467
1281 |  | Глава 2 | 10.2.181. | Чистка контактов ЭМК без пайки катушки | операция | 89.94 | 126.78 | 108 | 152
1282 |  | Глава 2 | 10.2.182. | Чистка контактов ЭМК с пайкой катушки | операция | 254.67 | 360.88 | 306 | 433
1283 |  | Глава 2 | 10.2.183. | Перепайка контактов ЭМК | операция | 296.96 | 421.6 | 356 | 506
1284 |  | Глава 2 | 10.2.184. | Перепайка датчика тяги к импульсной трубке | операция | 263.37 | 376.09 | 316 | 451
1285 |  | Глава 2 | 10.2.185. | Чистка форсунки запальника | операция | 149.55 | 211.33 | 179 | 254
1286 |  | Глава 2 | 10.2.186. | Чистка газового фильтра | операция | 106.21 | 150.65 | 127 | 181
1287 |  | Глава 2 | 10.2.187. | Регулировка клапана экономного расходования | операция | 110.56 | 157.17 | 133 | 189
1288 |  | Глава 2 | 10.2.188. | Ремонт автоматики горелки отопительного аппарата | операция | 340.32 | 485.55 | 408 | 583
1289 |  | Глава 2 | 10.2.189. | Очистка стабилизатора тяги от сажи | операция | 636.17 | 911.44 | 763 | 1094
1290 |  | Глава 2 | 10.2.190. | Очистка от сажи отопительного котла | операция | 1062.1 | 1506.45 | 1275 | 1808
1291 |  | Глава 2 | 10.2.191. | Очистка от накипи бака отопительного котла | операция | 849.69 | 1204.1 | 1020 | 1445
1292 |  | Глава 2 | 10.2.192. | Проверка плотности бака после сварочных работ | операция | 212.41 | 301.27 | 255 | 362
1293 |  | Глава 2 | 10.2.193. | Ремонт бака отопительного котла | операция | 1699.39 | 2595.69 | 2039 | 3115
1294 |  | Глава 2 | 10.2.194. | Очистка рожков горелки от сажи | операция | 636.17 | 911.44 | 763 | 1094
1295 |  | Глава 2 | 10.2.195. | Чистка форсунки запальника | операция | 149.55 | 212.41 | 179 | 255
1296 |  | Глава 2 | 10.2.196. | Чистка сопел коллектора печной горелки | операция | 140.88 | 198.31 | 169 | 238
1297 |  | Глава 2 | 10.2.197. | Очистка от сажи отопительной печи | операция | 1062.1 | 1506.45 | 1275 | 1808
1298 |  | Глава 2 | 10.2.198. | Техническая диагностика неисправностей агрегата | операция | 514.81 | 679.55 | 618 | 815
1299 |  | Глава 2 | 10.2.199. | Вскрытие отсека вентилятора | операция | 488.8 | 644.87 | 587 | 774
1300 |  | Глава 2 | 10.2.200. | Замена температурных датчиков или конденсатора в отсеке вентилятора агрегата “Lennox” с заменой фильтра | операция | 1286.51 | 1698.37 | 1544 | 2038
1301 |  | Глава 2 | 10.2.201. | Замена температурных датчиков или конденсатора в отсеке вентилятора агрегата “Lennox” | операция | 1132.61 | 1494.61 | 1359 | 1794
1302 |  | Глава 2 | 10.2.202. | Замена датчика пламени | операция | 437.87 | 577.69 | 525 | 693
1303 |  | Глава 2 | 10.2.203. | Замена двигателя вентилятора с заменой фильтра | операция | 1518.43 | 2005.07 | 1822 | 2406
1304 |  | Глава 2 | 10.2.204. | Замена двигателя вентилятора | операция | 1389.47 | 1834.93 | 1667 | 2202
1305 |  | Глава 2 | 10.2.205. | Замена вентилятора в сборе агрегата “Lennox” с заменой фильтра | операция | 1389.47 | 1834.93 | 1667 | 2202
1306 |  | Глава 2 | 10.2.206. | Замена вентилятора в сборе агрегата “Lennox” | операция | 1132.61 | 1494.61 | 1359 | 1794
1307 |  | Глава 2 | 10.2.207. | Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм | кран | 341.4 | 463.87 | 410 | 557 | При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2
1308 |  | Глава 2 | 10.2.207. | Замена газового крана на газопроводе диаметром 40-50 мм | кран | 539.72 | 732.63 | 648 | 879 | При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2
1309 |  | Глава 2 | 10.2.208. | Замена участка внутреннего газопровода длиной до одного метра диаметром 15 мм | участок | 1079.4 | 1464.12 | 1295 | 1757
1310 |  | Глава 2 | 10.2.208. | Замена участка внутреннего газопровода длиной до одного метра диаметром 32 мм | участок | 1285.36 | 1743.79 | 1542 | 2093
1311 |  | Глава 2 | 10.2.208. | Замена участка внутреннего газопровода длиной до одного метра диаметром 40 мм | участок | 1520.51 | 2073.22 | 1825 | 2488
1312 |  | Глава 2 | 10.2.208. | Замена участка внутреннего газопровода длиной до одного метра диаметром 50 мм | участок | 1816.38 | 2465.55 | 2180 | 2959
1313 |  | Глава 2 | 10.2.209. | Замена участка внутреннего газопровода на каждый дополнительный метр газопровода свыше одного метра диаметром 15 мм | м. | 327.29 | 444.34 | 393 | 533
1314 |  | Глава 2 | 10.2.209. | Замена участка внутреннего газопровода на каждый дополнительный метр газопровода свыше одного метра диаметром 32 мм | м. | 387.98 | 525.61 | 466 | 631
1315 |  | Глава 2 | 10.2.209. | Замена участка внутреннего газопровода на каждый дополнительный метр газопровода свыше одного метра диаметром 40 мм | м. | 456.27 | 618.83 | 548 | 743
1316 |  | Глава 2 | 10.2.209. | Замена участка внутреннего газопровода на каждый дополнительный метр газопровода свыше одного метра диаметром 50 мм | м. | 547.3 | 743.46 | 657 | 892
1317 |  | Глава 2 | 10.2.210. | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм | сгон | 357.66 | 484.47 | 429 | 581 | При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2
1318 |  | Глава 2 | 10.2.210. | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром свыше 25 мм | сгон | 494.19 | 673.01 | 593 | 808 | При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2
1319 |  | Глава 2 | 10.2.211. | Устранение утечки газа в муфтовом соединении внутреннего газопровода | соединение | 247.09 | 337.04 | 297 | 404 | При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2
1320 |  | Глава 2 | 10.2.212. | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения | объект | 190.74 | 257.94 | 229 | 310 | При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2
1321 |  | Глава 2 | 10.2.213. | Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения | объект | 124.64 | 171.24 | 150 | 205 | При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2
1322 |  | Глава 2 | 10.2.214. | Продувка и пуск внутреннего газопровода в жилом доме индивидуальной застройки после отключения от газоснабжения | объект | 94.27 | 128.94 | 113 | 155 | При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2
1323 |  | Глава 2 | 10.2.215. | Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5 | стояк | 247.09 | 337.04 | 297 | 404
1324 |  | Глава 2 | 10.2.216. | Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке св.5 | стояк | 395.58 | 536.48 | 475 | 644
1325 |  | Глава 2 | 10.2.217. | Отключение газового прибора с установкой заглушки | прибор | 147.38 | 202.64 | 177 | 243
1326 |  | Глава 2 | 10.2.218. | Подключение газового прибора со снятием заглушки | прибор | 197.23 | 268.76 | 237 | 323
1327 |  | Глава 2 | 10.2.219. | Отключение и подключение газового прибора без отсоединения | прибор | 75.87 | 104.04 | 91 | 125
1328 |  | Глава 2 | 10.2.220. | Притирка газового крана диаметром до 15 мм | кран | 554.9 | 753.24 | 666 | 904
1329 |  | Глава 2 | 10.2.220. | Притирка газового крана диаметром 25-40 мм | кран | 642.65 | 871.31 | 771 | 1046
1330 |  | Глава 2 | 10.2.220. | Притирка газового крана диаметром 50 мм | кран | 703.37 | 954.8 | 844 | 1146
1331 |  | Глава 2 | 10.2.221. | Смазка газового крана диаметрром до 15 мм | кран | 63.93 | 87.77 | 77 | 105
1332 |  | Глава 2 | 10.2.221. | Смазка газового крана диаметрром 25-40 мм | кран | 83.45 | 113.79 | 100 | 137
1333 |  | Глава 2 | 10.2.221. | Смазка газового крана диаметрром 50 мм | кран | 113.79 | 154.98 | 137 | 186
1334 |  | Глава 2 | 10.2.222. | Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации | прибор | 190.74 | 257.94 | 229 | 310
1335 |  | Глава 2 | 10.2.223. | Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ | объект | 121.37 | 164.71 | 146 | 198
РАЗДЕЛ 11. Дополнительные позиции
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования: до 5 приборов на стояке | стояк | 57 | 65 | 68 | 78
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования: 6-10 приборов на стояке | стояк | 95 | 108 | 114 | 130
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования: 11-15 приборов на стояке | стояк | 153 | 174 | 184 | 209
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования: 16 и более приборов на стояке | стояк | 181 | 207 | 217 | 248
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газовому оборудованию до 5 приборов на стояке | стояк | 181 | 207 | 217 | 248
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газовому оборудованию 6-10 приборов на стояке | стояк | 294 | 337 | 353 | 404
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газовому оборудованию 11-15 приборов на стояке | стояк | 456 | 522 | 547 | 626
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газовому оборудованию 16 и более приборов на стояке | стояк | 703 | 805 | 844 | 966
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) до 5 приборов на стояке | стояк | 57 | 65 | 68 | 78
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) 6-10 приборов на стояке | стояк | 95 | 108 | 114 | 130
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) 11-15 приборов на стояке | стояк | 153 | 174 | 184 | 209
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) 16 и более приборов на стояке | стояк | 190 | 216 | 228 | 259
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов (осмотр) до 5 приборов на стояке | стояк | 115 | 130 | 138 | 156
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов (осмотр) 6-10 приборов на стояке | стояк | 190 | 216 | 228 | 259
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов (осмотр) 11-15 приборов на стояке | стояк | 314 | 356 | 377 | 427
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов (осмотр) 16 и более приборов на стояке | стояк | 447 | 512 | 536 | 614
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание варочной поверхности без автоматики | прибор | 202 | 288 | 242 | 346
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание варочной поверхности с автоматикой | прибор | 259 | 356 | 311 | 427
|  | - | доп. поз. | Техническое диагностирование проточного водонагревателя | прибор | 1925 | 2426 | 2310 | 2911
|  | - | доп. поз. | Техническое диагностирование емкостного водонагревателя | прибор | 2138 | 2696 | 2566 | 3235
|  | - | доп. поз. | Техническое диагностирование газовой плиты | прибор | 1806 | 2298 | 2167 | 2758
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка состояния и герметичности бытового газового счетчика газа | объект | 68 | 77 | 82 | 92
|  | - | доп. поз. | Расчет планируемого максимального часового расхода газа свыше 5 куб. м. при определении объемов потребления газа (теплотехнический расчет) | объект | 2023 | 2697 | 2428 | 3236
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание плиты двухгорелочной при наличии прибора учета газа | плита | 302 | 0 | 362 | 0
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание плиты трехгорелочной при наличии прибора учета газа | плита | 335 | 0 | 402 | 0
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание плиты четырехгорелочной при наличии прибора учета газа | плита | 375 | 0 | 450 | 0
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание проточного автоматического водонагревателя при наличии прибора учета газа | плита | 548 | 0 | 658 | 0
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание проточного полуавтоматического водонагревателя при наличии прибора учета газа | плита | 441 | 0 | 529 | 0
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АГ8-80, АГВ-120, АОГ8-4, АОГВ-6, АОГВ-10 при наличии прибора учета газа | плита | 521 | 0 | 625 | 0
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АОГВ-11, АОГВ-15, АОГВ-20 при наличии прибора учета газа | плита | 577 | 0 | 692 | 0
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АОГВ-17,5, АОГ8-23, ДОГВ-29 при наличии прибора учета газа | плита | 709 | 0 | 851 | 0
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа ДОН-16, ДОН-31,5, Хопер, "Burnham" при наличии прибора учета газа | плита | 805 | 0 | 966 | 0
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа КЧМ, БЭМ при наличии прибора учета газа | плита | 952 | 0 | 1142 | 0
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание комбинированной бойлерной установки типа "Мора" при наличии прибора учета газа | плита | 1394 | 0 | 1673 | 0
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание отопительного котла ВНИИСТО при наличии прибора учета газа | плита | 598 | 0 | 718 | 0
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание отопительных котлов импортного производства мощностью до 100 кВт | котел | 2348.32 | 4154.8 | 2818 | 4986
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание отопительных котлов импортного производства мощностью более 100 кВт | котел | 6323.2 | 9487.92 | 7588 | 11386
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание отопительных котлов импортного производства "Тепловей" | котел | 5275.92 | 7915.44 | 6331 | 9499
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание отопительных емкостных нагревателей импортного производства от 10 кВт | котел | 1612 | 2415.92 | 1934 | 2899
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание отопительных котлов импортного производства мощностью от 500 до 750 кВт | котел | 0 | 13716.56 | 0 | 16460
|  | - | доп. поз. | Проверка наличия тяги в вентиляционном канале | шт. | 20 | 20 | 24 | 24
|  | - | доп. поз. | Проверка наличия тяги дымоотводящего канала газового оборудования | шт. | 30 | 30 | 36 | 36