## Приложение 8_УКТ_2021
РАСЧЕТ ЦЕН И ТАРИФОВ НА РАБОТЫ И УСЛУГИ
оказываемые филиалом АО "Газпром газораспределение Челябинск" в г. Усть-Катаве ( период действия с 05.07.2021 г.)
№ п.п. | Код номенклатуры | Глава раздела | Позиция по прейскуранту | Наименование работ | ед.изм. | ИТОГО стоимость выполнения работ с учетом рентабельности для физических лиц, руб. | ИТОГО стоимость выполнения работ с учетом рентабельности для юридических лиц, руб. | ИТОГО стоимость работ с учетом НДС 20% для физических лиц, руб. | ИТОГО стоимость работ с учетом НДС 20% для юридических лиц, руб. | Примечание к позиции прейскуранта
РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
1054 |  | Глава 1 | 10.1.1. | Техническое обслуживание плиты двухгорелочной газовой | плита | 291.52 | 337.03 | 350 | 404
1055 |  | Глава 1 | 10.1.2. | Техническое обслуживание плиты трехгорелочной газовой | плита | 338.13 | 391.23 | 406 | 469
1056 |  | Глава 1 | 10.1.3. | Техническое обслуживание плиты четырехгорелочной газовой | плита | 385.82 | 447.6 | 463 | 537
1057 |  | Глава 1 | 10.1.4. | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне с плитой двухгорелочной газовой | установка | 339.2 | 393.39 | 407 | 472
1058 |  | Глава 1 | 10.1.5. | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне с плитой трехгорелочной газовой | установка | 396.65 | 460.59 | 476 | 553
1059 |  | Глава 1 | 10.1.6. | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне с плитой четырехгорелочной газовой | установка | 450.84 | 522.37 | 541 | 627
1060 |  | Глава 1 | 10.1.7. | Техническое обслуживание ГБУ, установленной в шкафу, с плитой двухгорелочной газовой | установка | 446.51 | 518.04 | 536 | 622
1061 |  | Глава 1 | 10.1.8. | Техническое обслуживание ГБУ, установленной в шкафу, с плитой трехгорелочной газовой | установка | 493.09 | 571.12 | 592 | 685
1062 |  | Глава 1 | 10.1.9. | Техническое обслуживание ГБУ, установленной в шкафу, с плитой четырехгорелочной газовой | установка | 542.96 | 629.66 | 652 | 756
1063 |  | Глава 1 | 10.1.10. | Техническое обслуживание ГБУ | установка | 133.29 | 154.96 | 160 | 186
1064 |  | Глава 1 | 10.1.11. | Техническое обслуживание проточного автоматического водонагревателя | прибор | 542.97 | 630.75 | 652 | 757
1065 |  | Глава 1 | 10.1.12. | Техническое обслуживание проточного полуавтоматического водонагревателя | прибор | 450.84 | 522.37 | 541 | 627
1066 |  | Глава 1 | 10.1.13. | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АГВ-80, АГВ-120, АОГВ-4, АОГВ-6, АОГВ-10 | прибор | 518.02 | 601.47 | 622 | 722
1067 |  | Глава 1 | 10.1.14. | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АОГВ-11, АОГВ-15, АОГВ-20 | прибор | 579.83 | 673.04 | 696 | 808
1068 |  | Глава 1 | 10.1.15. | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя, типа АОГВ-17,5, АОГВ-23, АОГВ-29 | прибор | 727.21 | 844.26 | 873 | 1013
1069 |  | Глава 1 | 10.1.16. | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя, типа ДОН-16, ДОН-31,5; Хопер, “Burnham” | прибор | 835.61 | 968.91 | 1003 | 1163
1070 |  | Глава 1 | 10.1.17. | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя, типа КЧМ, БЭМ | прибор | 1002.52 | 1162.92 | 1203 | 1396
1071 |  | Глава 1 | 10.1.18. | Техническое обслуживание комбинированной бойлерной установки типа “Мора” | прибор | 1705.87 | 1938.88 | 2047 | 2327
1072 |  | Глава 1 | 10.1.19. | Техническое обслуживание отопительного котла “ВНИИСТО” | котел | 587.38 | 667.58 | 705 | 801
1073 |  | Глава 1 | 10.1.20. | Техническое обслуживание пищеварочного котла | котел | 417.26 | 474.7 | 501 | 570
1074 |  | Глава 1 | 10.1.21. | Техническое обслуживание отопительной печи с автоматикой | печь | 305.61 | 354.38 | 367 | 425
1075 |  | Глава 1 | 10.1.22. | Техническое обслуживание отопительной печи без автоматики безопасности | печь | 250.37 | 290.47 | 300 | 349
1076 |  | Глава 1 | 10.1.23. | Техническое обслуживание газового оборудования индивидуальной бани (теплицы, гаража) | горелка | 601.5 | 697.96 | 722 | 838 | На каждую последующую горелку применять коэф. 0,7
1077 |  | Глава 1 | 10.1.24. | Техническое обслуживание агрегата “Lennox” | агрегат | 403.14 | 458.41 | 484 | 550
1078 |  | Глава 1 | 10.1.25. | Техническое обслуживание агрегата “Lennox”, с увлажнителем | агрегат | 441.13 | 501.83 | 529 | 602
1079 |  | Глава 1 | 10.1.26. | Техническое обслуживание калорифера газового | прибор | 265.54 | 302.39 | 319 | 363
1080 |  | Глава 1 | 10.1.27. | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | прибор | 209.15 | 241.67 | 251 | 290
1081 |  | Глава 1 | 10.1.28. | Техническое обслуживание бытового газового счетчика | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0
1082 |  | Глава 1 | 10.1.29. | Проверка на плотность (герметичность) фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания и на фасадном газопроводе до 32 мм | 10 соед. | 71.51 | 82.35 | 86 | 99 | При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2
1083 |  | Глава 1 | 10.1.29. | Проверка на плотность (герметичность) фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания и на фасадном газопроводе 33-40 мм | 10 соед. | 92.12 | 107.29 | 111 | 129 | При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2
1084 |  | Глава 1 | 10.1.29. | Проверка на плотность (герметичность) фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания и на фасадном газопроводе 41-50 мм | 10 соед. | 147.39 | 170.15 | 177 | 204 | При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2
1085 |  | Глава 1 | 10.1.30. | Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при колличистве приборов на одном стояке до 5 | стояк | 217.83 | 252.51 | 261 | 303 | При работе с приставной лестницы с перестановкой применять коэф. 1,2; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэф. 1,5
1086 |  | Глава 1 | 10.1.30. | Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при колличистве приборов на одном стояке 6-10 | стояк | 250.34 | 290.43 | 300 | 349 | При работе с приставной лестницы с перестановкой применять коэф. 1,2; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэф. 1,5
1087 |  | Глава 1 | 10.1.30. | Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при колличистве приборов на одном стояке 11-15 | стояк | 300.19 | 348.96 | 360 | 419 | При работе с приставной лестницы с перестановкой применять коэф. 1,2; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэф. 1,5
1088 |  | Глава 1 | 10.1.30. | Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при колличистве приборов на одном стояке свыше 16 | стояк | 351.17 | 407.53 | 421 | 489 | При работе с приставной лестницы с перестановкой применять коэф. 1,2; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэф. 1,5
1089 |  | Глава 1 | 10.1.31. | Включение отопительной печи с автоматическим устройством на зимний период | печь | 161.49 | 184.24 | 194 | 221 | На каждую последующую печь применять коэф. 0,85
1090 |  | Глава 1 | 10.1.32. | Включение отопительной печи, без автоматики безопасности, на зимний период | печь | 117.05 | 133.31 | 140 | 160 | На каждую последующую печь применять коэф. 0,85
1091 |  | Глава 1 | 10.1.33. | Включение отопительного аппарата на зимний период | аппарат | 230.83 | 268.76 | 277 | 323 | На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,85
1092 |  | Глава 1 | 10.1.34. | Сезонное отключение отопительного аппарата или отопительной печи | аппарат | 105.1 | 121.36 | 126 | 146 | На каждый последующий аппарат, печь применять коэф. 0,85
1093 |  | Глава 1 | 10.1.35. | Техническое обслуживание лабораторной горелки | горелка | 272.02 | 314.28 | 326 | 377
1094 |  | Глава 1 | 10.1.36. | Техническое обслуживание плиты ресторанной с автоматикой | горелка | 359.81 | 417.25 | 432 | 501 | На каждую последующую горелку применять коэф. 0,4
1095 |  | Глава 1 | 10.1.37. | Техническое обслуживание плиты ресторанной без автоматики | горелка | 289.37 | 325.13 | 347 | 390 | На каждую последующую горелку применять коэф. 0,4
1096 |  | Глава 1 | 10.1.38. | Техническое обслуживание кипятильника КНД | прибор | 301.27 | 339.2 | 362 | 407
1097 |  | Глава 1 | 10.1.39. | Включение плиты ресторанной или котла варочного с автоматикой на сезонную работу пищеблока | горелка | 270.95 | 304.55 | 325 | 365 | На каждую последующую горелку применять коэф. 0,4
1098 |  | Глава 1 | 10.1.40. | Выключение плиты ресторанной после сезонной работы пищеблока | плита | 85.62 | 96.45 | 103 | 116 | На каждую последующую плиту (котел) применять коэф. 0,85
1099 |  | Глава 1 | 10.1.40. | Выключение котла варочного после сезонной работы пищеблока | котел | 85.62 | 96.45 | 103 | 116
1100 |  | Глава 2 | 10.2.0. | Вызов слесаря для выполнения ремонта | вызов | 178.82 | 204.83 | 215 | 246 | "Вызов слесаря" включает время на прием завки диспетчером и проезд (преход) к объекту.
1101 |  | Глава 2 | 10.2.1. | Замена газовой плиты без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы горелок плиты | плита | 1120.6 | 1283.17 | 1345 | 1540
1102 |  | Глава 2 | 10.2.2. | Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки | плита | 323 | 369.61 | 388 | 444
1103 |  | Глава 2 | 10.2.3. | Замена стола плиты | стол | 130.05 | 148.47 | 156 | 178
1104 |  | Глава 2 | 10.2.4. | Замена рампы плиты | рампа | 671.92 | 770.55 | 806 | 925
1105 |  | Глава 2 | 10.2.5. | Замена дна корпуса плиты | дно | 309.94 | 355.45 | 372 | 427
1106 |  | Глава 2 | 10.2.6. | Замена верхней горелки плиты | горелка | 130.05 | 148.47 | 156 | 178
1107 |  | Глава 2 | 10.2.7. | Замена горелки духового шкафа | горелка | 161.49 | 184.24 | 194 | 221
1108 |  | Глава 2 | 10.2.8. | Замена сопла горелки | сопло | 67.19 | 76.95 | 81 | 92
1109 |  | Глава 2 | 10.2.9. | Замена смесителя горелки | смеситель | 89.95 | 102.96 | 108 | 124
1110 |  | Глава 2 | 10.2.10. | Замена газоподводящей трубки верхней горелки | трубка | 111.6 | 127.86 | 134 | 153
1111 |  | Глава 2 | 10.2.11. | Замена прокладок газоподводящей трубки | прокладка | 67.19 | 76.95 | 81 | 92
1112 |  | Глава 2 | 10.2.12. | Замена регулятора подачи воздуха | регулятор | 89.95 | 102.96 | 108 | 124
1113 |  | Глава 2 | 10.2.13. | Замена (или ремонт) дверки духового шкафа | дверка | 555.98 | 636.18 | 667 | 763
1114 |  | Глава 2 | 10.2.14. | Замена балансира дверки духового шкафа | деталь | 364.13 | 416.14 | 437 | 499
1115 |  | Глава 2 | 10.2.15. | Замена пружины дверки духового шкафа | пружина | 309.94 | 355.45 | 372 | 427
1116 |  | Глава 2 | 10.2.16. | Замена стекла дверки духового шкафа | стекло | 192.91 | 221.09 | 231 | 265
1117 |  | Глава 2 | 10.2.17. | Замена оси дверки духового шкафа | деталь | 224.34 | 256.85 | 269 | 308
1118 |  | Глава 2 | 10.2.18. | Замена подсветки духового шкафа | деталь | 134.38 | 153.89 | 161 | 185
1119 |  | Глава 2 | 10.2.19. | Замена ручки дверки духового шкафа | деталь | 178.8 | 204.8 | 215 | 246
1120 |  | Глава 2 | 10.2.20. | Замена привода вертела духового шкафа | операция | 269.87 | 308.89 | 324 | 371
1121 |  | Глава 2 | 10.2.21. | Замена терморегулятора (указателя температуры) духового шкафа | операция | 404.26 | 462.78 | 485 | 555
1122 |  | Глава 2 | 10.2.22. | Замена крана плиты | кран | 367.41 | 420.52 | 441 | 505
1123 |  | Глава 2 | 10.2.23. | Замена штока крана плиты | деталь | 111.6 | 127.86 | 134 | 153
1124 |  | Глава 2 | 10.2.24. | Замена пружины штока крана плиты | деталь | 75.85 | 87.77 | 91 | 105
1125 |  | Глава 2 | 10.2.25. | Замена электророзжига при гибкой прицепке | деталь | 224.34 | 256.85 | 269 | 308
1126 |  | Глава 2 | 10.2.26. | Снятие электророзжига при гибкой прицепке | деталь | 111.6 | 127.86 | 134 | 153
1127 |  | Глава 2 | 10.2.27. | Установка электророзжига при гибкой прицепке | деталь | 111.6 | 127.86 | 134 | 153
1128 |  | Глава 2 | 10.2.28. | Замена электророзжига при жесткой прицепке | деталь | 448.67 | 513.69 | 538 | 616
1129 |  | Глава 2 | 10.2.29. | Снятие электророзжига при жесткой прицепке | деталь | 224.34 | 256.85 | 269 | 308
1130 |  | Глава 2 | 10.2.30. | Установка электророзжига при жесткой прицепке | деталь | 224.34 | 256.85 | 269 | 308
1131 |  | Глава 2 | 10.2.31. | Замена разрядника блока пъезорозжига | деталь | 45.5 | 52.01 | 55 | 62
1132 |  | Глава 2 | 10.2.32. | Замена указателя температуры плиты “Брест” | деталь | 313.22 | 358.74 | 376 | 430
1133 |  | Глава 2 | 10.2.33. | Замена подвода малого и большого газопровода к плите | подвод | 224.34 | 256.85 | 269 | 308
1134 |  | Глава 2 | 10.2.34. | Установка гибкого шланга к плите | шланг | 224.34 | 256.85 | 269 | 308
1135 |  | Глава 2 | 10.2.35. | Регулировка горения газа с калибровкой отверстий форсунок плиты | операция | 111.6 | 127.86 | 134 | 153
1136 |  | Глава 2 | 10.2.36. | Регулировка горения горелок духового шкафа плиты | операция | 224.34 | 256.85 | 269 | 308
1137 |  | Глава 2 | 10.2.37. | Прочистка, калибровка сопла горелки плиты | сопло | 134.38 | 153.89 | 161 | 185
1138 |  | Глава 2 | 10.2.38. | Настройка терморегулятора (указателя температуры) | операция | 147.4 | 169.07 | 177 | 203
1139 |  | Глава 2 | 10.2.39. | Настройка (ремонт) электромагнитного клапана (ЭМК) плиты | ЭМК | 300.19 | 344.62 | 360 | 414
1140 |  | Глава 2 | 10.2.40. | Чистка форсунки | форсунка | 75.85 | 87.77 | 91 | 105
1141 |  | Глава 2 | 10.2.41. | Чистка подводящих трубок к горелкам | операция | 224.34 | 256.85 | 269 | 308
1142 |  | Глава 2 | 10.2.42. | Чистка горелки духового шкафа | горелка | 300.19 | 344.62 | 360 | 414
1143 |  | Глава 2 | 10.2.43. | Чистка регулятора подачи воздуха | регулятор | 134.38 | 153.89 | 161 | 185
1144 |  | Глава 2 | 10.2.44. | Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой | кран | 224.34 | 256.85 | 269 | 308
1145 |  | Глава 2 | 10.2.45. | Ремонт двухгорелочной портативной плиты | плита | 147.4 | 169.07 | 177 | 203
1146 |  | Глава 2 | 10.2.46. | Ремонт и настройка регулятора давления газа РДГ, РДК и др. | регулятор | 300.19 | 344.62 | 360 | 414
1147 |  | Глава 2 | 10.2.47. | Замена регулятора давления газа | регулятор | 111.6 | 127.86 | 134 | 153
1148 |  | Глава 2 | 10.2.48. | Замена мембраны регулятора давления газа | мембрана | 224.34 | 256.85 | 269 | 308
1149 |  | Глава 2 | 10.2.49. | Замена шланга и прокладки регулятора давления газа | шланг | 269.87 | 308.89 | 324 | 371
1150 |  | Глава 2 | 10.2.50. | Замена прокладки уплотнительного клапана регулятора давления газа РДГ, РДК и др. | прокладка | 134.38 | 152.81 | 161 | 183
1151 |  | Глава 2 | 10.2.51. | Замена блока инжекционных горелок в ресторанной плите | блок | 282.87 | 320.8 | 339 | 385
1152 |  | Глава 2 | 10.2.52. | Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора | водонагреватель | 1388.34 | 1608.35 | 1666 | 1930
1153 |  | Глава 2 | 10.2.53. | Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки | водонагреватель | 555.97 | 643.76 | 667 | 773
1154 |  | Глава 2 | 10.2.54. | Замена горелки проточного водонагревателя | горелка | 231.91 | 268.76 | 278 | 323
1155 |  | Глава 2 | 10.2.55. | Замена блок-крана КГИ-56 | блок-кран | 926.64 | 1072.96 | 1112 | 1288
1156 |  | Глава 2 | 10.2.56. | Снятие блок-крана КГИ-56 | блок-кран | 346.82 | 402.1 | 416 | 483
1157 |  | Глава 2 | 10.2.57. | Установка блок-крана КГИ-56 | блок-кран | 578.74 | 670.86 | 694 | 805
1158 |  | Глава 2 | 10.2.58. | Замена блок-крана ВПГ | блок-кран | 513.7 | 594.98 | 616 | 714
1159 |  | Глава 2 | 10.2.59. | Снятие блок-крана ВПГ | блок-кран | 184.27 | 213.53 | 221 | 256
1160 |  | Глава 2 | 10.2.60. | Установка блок-крана ВПГ | блок-кран | 328.39 | 380.41 | 394 | 456
1161 |  | Глава 2 | 10.2.61. | Замена газовой части блок-крана КГИ-56 | деталь | 148.48 | 171.24 | 178 | 205
1162 |  | Глава 2 | 10.2.62. | Снятие газовой части блок-крана КГИ-56 | деталь | 74.77 | 86.69 | 90 | 104
1163 |  | Глава 2 | 10.2.63. | Установка газовой части блок-крана КГИ-56 | деталь | 74.77 | 86.69 | 90 | 104
1164 |  | Глава 2 | 10.2.64. | Замена газовой части блок-крана ВПГ | деталь | 277.43 | 320.78 | 333 | 385
1165 |  | Глава 2 | 10.2.65. | Снятие газовой части блок-крана ВПГ | деталь | 138.72 | 160.39 | 166 | 192
1166 |  | Глава 2 | 10.2.66. | Установка газовой части блок-крана ВПГ | деталь | 138.72 | 160.39 | 166 | 192
1167 |  | Глава 2 | 10.2.67. | Замена водяного регулятора Л-3 | деталь | 131.12 | 150.63 | 157 | 181
1168 |  | Глава 2 | 10.2.68. | Замена водяного регулятора КГИ-56 | деталь | 462.78 | 535.39 | 555 | 642
1169 |  | Глава 2 | 10.2.69. | Замена водяного регулятора ПГ-6 | деталь | 462.78 | 535.39 | 555 | 642
1170 |  | Глава 2 | 10.2.70. | Набивка сальника газовой части блок-крана | сальник | 462.78 | 535.39 | 555 | 642
1171 |  | Глава 2 | 10.2.71. | Замена штока газовой части блок-крана | шток | 324.06 | 375 | 389 | 450
1172 |  | Глава 2 | 10.2.72. | Замена штока водяной части блок-крана | шток | 499.62 | 578.74 | 600 | 694
1173 |  | Глава 2 | 10.2.73. | Замена пружины блок-крана | пружина | 277.43 | 320.78 | 333 | 385
1174 |  | Глава 2 | 10.2.74. | Замена мембраны водяной части блок-крана | мембрана | 346.82 | 402.1 | 416 | 483
1175 |  | Глава 2 | 10.2.75. | Замена запальника | запальник | 110.52 | 127.85 | 133 | 153
1176 |  | Глава 2 | 10.2.76. | Замена направляющей планки запальника ВПГ | деталь | 92.12 | 106.21 | 111 | 127
1177 |  | Глава 2 | 10.2.77. | Замена биметаллической пластинки | пластинка | 300.22 | 347.91 | 360 | 417
1178 |  | Глава 2 | 10.2.78. . | Замена крышки водяной части КГИ-56 | крышка | 324.06 | 375 | 389 | 450
1179 |  | Глава 2 | 10.2.79. | Снятие крышки водяной части КГИ-56 | крышка | 161.47 | 187.48 | 194 | 225
1180 |  | Глава 2 | 10.2.80. | Установка крышки водяной части КГИ-56 | крышка | 161.47 | 187.48 | 194 | 225
1181 |  | Глава 2 | 10.2.81. | Замена водяной части КГИ-56 | деталь | 926.64 | 1072.96 | 1112 | 1288
1182 |  | Глава 2 | 10.2.82. | Снятие водяной части КГИ-56 | деталь | 462.78 | 535.39 | 555 | 642
1183 |  | Глава 2 | 10.2.83. | Установка водяной части КГИ-56 | деталь | 462.78 | 535.39 | 555 | 642
1184 |  | Глава 2 | 10.2.84. | Замена крышки водяной части ВПГ | деталь | 114.88 | 133.31 | 138 | 160
1185 |  | Глава 2 | 10.2.85. | Снятие крышки водяной части ВПГ | деталь | 60.68 | 70.43 | 73 | 85
1186 |  | Глава 2 | 10.2.86. | Установка крышки водяной части ВПГ | деталь | 60.68 | 70.43 | 73 | 85
1187 |  | Глава 2 | 10.2.87. | Замена теплообменника КГИ-56 | теплообменник | 555.97 | 643.76 | 667 | 773
1188 |  | Глава 2 | 10.2.88. | Снятие теплообменника КГИ-56 | теплообменник | 231.91 | 268.76 | 278 | 323
1189 |  | Глава 2 | 10.2.89. | Установка теплообменника КГИ-56 | теплообменник | 324.06 | 375 | 389 | 450
1190 |  | Глава 2 | 10.2.90. | Замена теплообменника ВПГ | теплообменник | 462.78 | 535.39 | 555 | 642
1191 |  | Глава 2 | 10.2.91. | Снятие теплообменника ВПГ | теплообменник | 185.35 | 214.62 | 222 | 258
1192 |  | Глава 2 | 10.2.92. | Установка теплообменника ВПГ | теплообменник | 277.43 | 320.78 | 333 | 385
1193 |  | Глава 2 | 10.2.93. | Замена сопла основной горелки | сопло | 250.39 | 290.49 | 300 | 349
1194 |  | Глава 2 | 10.2.94. | Замена подводящей трубки холодной воды | трубка | 231.91 | 268.76 | 278 | 323
1195 |  | Глава 2 | 10.2.95. | Замена отводящей трубки горячей воды | трубка | 309.98 | 358.76 | 372 | 431
1196 |  | Глава 2 | 10.2.96. | Замена трубок радиатора КГИ-56 | трубка | 231.91 | 268.76 | 278 | 323
1197 |  | Глава 2 | 10.2.97. | Замена трубки запальника | трубка | 110.52 | 127.85 | 133 | 153
1198 |  | Глава 2 | 10.2.98. | Замена электромагнитного клапана ВПГ | клапан | 236.27 | 274.2 | 284 | 329
1199 |  | Глава 2 | 10.2.99. | Замена датчика тяги | датчик | 152.8 | 176.64 | 183 | 212
1200 |  | Глава 2 | 10.2.100. | Замена прокладки водорегулятора | прокладка | 231.91 | 268.76 | 278 | 323
1201 |  | Глава 2 | 10.2.101. | Замена прокладки к газоподводящей трубке | прокладка | 152.8 | 176.64 | 183 | 212
1202 |  | Глава 2 | 10.2.102. | Замена прокладки газового узла или смесителя | прокладка | 462.78 | 535.39 | 555 | 642
1203 |  | Глава 2 | 10.2.103. | Замена термопары | термопара | 114.88 | 133.31 | 138 | 160
1204 |  | Глава 2 | 10.2.104. | Замена ручки КГИ, ВПГ | ручка | 46.6 | 54.19 | 56 | 65
1205 |  | Глава 2 | 10.2.105. | Набивка сальника водяного узла КГИ-56 | сальник | 291.55 | 337.07 | 350 | 404
1206 |  | Глава 2 | 10.2.106. | Ремонт автоматики горелок ВПГ | сальник | 462.78 | 535.39 | 555 | 642
1207 |  | Глава 2 | 10.2.107. | Прочистка штуцера водяной части | сальник | 241.67 | 279.6 | 290 | 336
1208 |  | Глава 2 | 10.2.108. | Прочистка сопла запальника | сальник | 148.48 | 171.24 | 178 | 205
1209 |  | Глава 2 | 10.2.109. | Прочистка, калибровка сопла горелки | операция | 185.35 | 214.62 | 222 | 258
1210 |  | Глава 2 | 10.2.110. | Прочистка сопла водяного узла | операция | 254.67 | 295.85 | 306 | 355
1211 |  | Глава 2 | 10.2.111. | Прочистка сетки фильтра водяного редуктора с заменой прокладки | операция | 346.82 | 402.1 | 416 | 483
1212 |  | Глава 2 | 10.2.112. | Чистка трубки, настройка датчика тяги | операция | 114.88 | 133.31 | 138 | 160
1213 |  | Глава 2 | 10.2.113. | Чеканка форсунок ВПГ | операция | 578.74 | 670.86 | 694 | 805
1214 |  | Глава 2 | 10.2.114. | Чистка горелки | горелка | 370.66 | 429.19 | 445 | 515
1215 |  | Глава 2 | 10.2.115. | Высечка штуцера из водяной части с корректировкой резьбы | операция | 462.78 | 535.39 | 555 | 642
1216 |  | Глава 2 | 10.2.116. | Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корректировкой резьбы | операция | 231.91 | 268.76 | 278 | 323
1217 |  | Глава 2 | 10.2.117. | Установка подводящей трубки холодной воды | операция | 114.88 | 133.31 | 138 | 160
1218 |  | Глава 2 | 10.2.118. | Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корректировкой резьбы | операция | 195.07 | 225.41 | 234 | 270
1219 |  | Глава 2 | 10.2.119. | Установка отводящей трубки горячей воды | операция | 114.88 | 133.31 | 138 | 160
1220 |  | Глава 2 | 10.2.120. | Снятие и прочистка трубок радиатора КГИ-56 с корректировкой резьбы | операция | 231.91 | 268.76 | 278 | 323
1221 |  | Глава 2 | 10.2.121. | Установка трубок радиатора КГИ-56 | операция | 138.72 | 160.39 | 166 | 192
1222 |  | Глава 2 | 10.2.122. | Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или штуцера | операция | 114.88 | 133.31 | 138 | 160
1223 |  | Глава 2 | 10.2.123. | Нарезка резьбовых соединений водяной части ВПГ или КГИ | операция | 231.91 | 268.76 | 278 | 323
1224 |  | Глава 2 | 10.2.124. | Смазка пробки блок-крана | операция | 231.91 | 268.76 | 278 | 323
1225 |  | Глава 2 | 10.2.125. | Смазка штока газового узла | операция | 421.58 | 488.77 | 506 | 587
1226 |  | Глава 2 | 10.2.126. | Регулировка штока газового узла | операция | 332.71 | 385.81 | 399 | 463
1227 |  | Глава 2 | 10.2.127. | Устранение течи воды в резьбовом соединении | операция | 195.07 | 225.41 | 234 | 270
1228 |  | Глава 2 | 10.2.128. | Ремонт запальника горелки | операция | 231.91 | 268.76 | 278 | 323
1229 |  | Глава 2 | 10.2.129. | Очистка радиатора (теплообменника) от сажи | операция | 926.64 | 1072.96 | 1112 | 1288
1230 |  | Глава 2 | 10.2.130. | Промывка калорифера ВПГ | операция | 926.64 | 1072.96 | 1112 | 1288
1231 |  | Глава 2 | 10.2.131. | Снятие огневой камеры | операция | 161.47 | 187.48 | 194 | 225
1232 |  | Глава 2 | 10.2.132. | Установка огневой камеры | операция | 300.22 | 347.91 | 360 | 417
1233 |  | Глава 2 | 10.2.133. | Крепление горелки ВПГ | операция | 462.78 | 535.39 | 555 | 642
1234 |  | Глава 2 | 10.2.134. | Крепление горелки КГИ | операция | 46.6 | 54.19 | 56 | 65
1235 |  | Глава 2 | 10.2.135. | Закрепление водонагревателя | операция | 305.63 | 353.32 | 367 | 424
1236 |  | Глава 2 | 10.2.136. | Замена емкостного водонагревателя (котла) без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора (аппарата) | котел | 1944.31 | 2252.11 | 2333 | 2703
1237 |  | Глава 2 | 10.2.137. | Демонтаж котла с установкой заглушки | котел | 499.62 | 578.74 | 600 | 694
1238 |  | Глава 2 | 10.2.138. | Демонтаж горелки отопительного котла (печи) с установкой заглушки | горелка | 437.83 | 493.1 | 525 | 592
1239 |  | Глава 2 | 10.2.139. | Замена горелки отопительного котла | горелка | 1296.22 | 1502.14 | 1555 | 1803
1240 |  | Глава 2 | 10.2.140. | Замена горелки пищеварочного котла | горелка | 1045.87 | 1211.7 | 1255 | 1454
1241 |  | Глава 2 | 10.2.141. | Замена газовой печной горелки (без изменения подводки) | горелка | 638.33 | 739.12 | 766 | 887
1242 |  | Глава 2 | 10.2.142. | Замена крана горелки АГВ-80, АОГВ-4 - АОГВ-20 | кран | 356.55 | 412.91 | 428 | 495
1243 |  | Глава 2 | 10.2.143. | Замена крана горелки АГВ-120, АОГВ-17,5, АОГВ-23 и др. | кран | 481.21 | 557.08 | 577 | 668
1244 |  | Глава 2 | 10.2.144. | Замена крана горелки отопительного котла ВНИИСТО-МЧ или отопительной печи | кран | 445.42 | 515.86 | 535 | 619
1245 |  | Глава 2 | 10.2.145. | Замена крана горелки пищеварочного котла | кран | 778.16 | 901.72 | 934 | 1082
1246 |  | Глава 2 | 10.2.146. | Замена термопары АГВ (АОГВ) | термопара | 157.15 | 182.08 | 189 | 218
1247 |  | Глава 2 | 10.2.147. | Замена термопары отопительного котла ВНИИСТО-МЧ | термопара | 295.87 | 342.47 | 355 | 411
1248 |  | Глава 2 | 10.2.148. | Замена термопары автоматики безопасности печной горелки | термопара | 360.9 | 418.34 | 433 | 502
1249 |  | Глава 2 | 10.2.149. | Замена запальника отопительного котла или АГВ (АОГВ) | запальник | 277.43 | 320.78 | 333 | 385
1250 |  | Глава 2 | 10.2.150. | Замена запальника печной горелки | запальник | 231.91 | 268.76 | 278 | 323
1251 |  | Глава 2 | 10.2.151. | Замена сопла запальника | сопло | 157.15 | 182.08 | 189 | 218
1252 |  | Глава 2 | 10.2.152. | Замена терморегулятора (термобаллона) АГВ (АОГВ) | терморегулятор | 1158.56 | 1341.71 | 1390 | 1610
1253 |  | Глава 2 | 10.2.153. | Замена ЭМК емкостного водонагревателя | ЭМК | 481.21 | 557.08 | 577 | 668
1254 |  | Глава 2 | 10.2.154. | Замена ЭМК отопительного котла ВНИИСТО-МЧ | ЭМК | 546.25 | 632.96 | 656 | 760
1255 |  | Глава 2 | 10.2.155. | Замена ЭМК печной горелки | ЭМК | 471.46 | 546.24 | 566 | 655
1256 |  | Глава 2 | 10.2.156. | Замена пружины ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ) | пружина | 314.3 | 364.15 | 377 | 437
1257 |  | Глава 2 | 10.2.157. | Замена пружины ЭМК печной горелки | пружина | 250.39 | 290.49 | 300 | 349
1258 |  | Глава 2 | 10.2.158. | Замена мембраны ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ) | мембрана | 666.53 | 771.65 | 800 | 926
1259 |  | Глава 2 | 10.2.159. | Замена мембраны ЭМК печной горелки | мембрана | 305.63 | 353.32 | 367 | 424
1260 |  | Глава 2 | 10.2.160. | Замена тройника ЭМК | тройник | 148.48 | 171.24 | 178 | 205
1261 |  | Глава 2 | 10.2.161. | Замена тягоудлинителя | деталь | 231.91 | 268.76 | 278 | 323
1262 |  | Глава 2 | 10.2.162. | Замена датчика тяги | датчик | 152.8 | 176.64 | 183 | 212
1263 |  | Глава 2 | 10.2.163. | Замена сопла основной горелки | сопло | 300.22 | 347.91 | 360 | 417
1264 |  | Глава 2 | 10.2.164. | Замена трубки газопровода запального устройства | трубка | 152.8 | 176.64 | 183 | 212
1265 |  | Глава 2 | 10.2.165. | Замена блока автоматики | блок | 616.65 | 714.19 | 740 | 857
1266 |  | Глава 2 | 10.2.166. | Замена сильфона блока автоматики | сильфон | 656.77 | 760.81 | 788 | 913
1267 |  | Глава 2 | 10.2.167. | Замена фильтра на автоматике АГВ, АОГВ | фильтр | 277.43 | 320.78 | 333 | 385
1268 |  | Глава 2 | 10.2.168. | Замена обратного предохранительного клапана | клапан | 398.83 | 461.69 | 479 | 554
1269 |  | Глава 2 | 10.2.169. | Замена “кармана” под термометр в отопительном аппарате | деталь | 462.78 | 535.39 | 555 | 642
1270 |  | Глава 2 | 10.2.170. | Замена биметаллической пластины | операция | 694.69 | 804.15 | 834 | 965
1271 |  | Глава 2 | 10.2.171. | Замена прокладки на клапане | прокладка | 787.92 | 912.56 | 946 | 1095
1272 |  | Глава 2 | 10.2.172. | Замена прокладки на запальнике | прокладка | 602.57 | 697.95 | 723 | 838
1273 |  | Глава 2 | 10.2.173. | Набивка сальника терморегулятора | операция | 152.8 | 176.64 | 183 | 212
1274 |  | Глава 2 | 10.2.174. | Настройка терморегулятора с регулированием температуры воды в котле | операция | 694.69 | 804.15 | 834 | 965
1275 |  | Глава 2 | 10.2.175. | Ремонт терморегулятора с заменой пружины (скобы или шурупа на регулировочном винте) | операция | 231.91 | 268.76 | 278 | 323
1276 |  | Глава 2 | 10.2.176. | Ремонт терморегулятора (замена прокладок) | операция | 152.8 | 176.64 | 183 | 212
1277 |  | Глава 2 | 10.2.177. | Ремонт автоматики горелок АГВ, АОГВ | операция | 694.69 | 804.15 | 834 | 965
1278 |  | Глава 2 | 10.2.178. | Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги | операция | 476.86 | 551.64 | 572 | 662
1279 |  | Глава 2 | 10.2.179. | Прочистка, калибровка сопла горелки | операция | 138.72 | 160.39 | 166 | 192
1280 |  | Глава 2 | 10.2.180. | Устранение засора в подводке к запальнику | операция | 295.87 | 342.47 | 355 | 411
1281 |  | Глава 2 | 10.2.181. | Чистка контактов ЭМК без пайки катушки | операция | 96.44 | 111.61 | 116 | 134
1282 |  | Глава 2 | 10.2.182. | Чистка контактов ЭМК с пайкой катушки | операция | 277.43 | 320.78 | 333 | 385
1283 |  | Глава 2 | 10.2.183. | Перепайка контактов ЭМК | операция | 324.06 | 375 | 389 | 450
1284 |  | Глава 2 | 10.2.184. | Перепайка датчика тяги к импульсной трубке | операция | 286.13 | 331.66 | 343 | 398
1285 |  | Глава 2 | 10.2.185. | Чистка форсунки запальника | операция | 161.47 | 187.48 | 194 | 225
1286 |  | Глава 2 | 10.2.186. | Чистка газового фильтра | операция | 114.88 | 133.31 | 138 | 160
1287 |  | Глава 2 | 10.2.187. | Регулировка клапана экономного расходования | операция | 120.31 | 138.74 | 144 | 166
1288 |  | Глава 2 | 10.2.188. | Ремонт автоматики горелки отопительного аппарата | операция | 370.66 | 429.19 | 445 | 515
1289 |  | Глава 2 | 10.2.189. | Очистка стабилизатора тяги от сажи | операция | 694.69 | 804.15 | 834 | 965
1290 |  | Глава 2 | 10.2.190. | Очистка от сажи отопительного котла | операция | 1158.56 | 1341.71 | 1390 | 1610
1291 |  | Глава 2 | 10.2.191. | Очистка от накипи бака отопительного котла | операция | 926.64 | 1072.96 | 1112 | 1288
1292 |  | Глава 2 | 10.2.192. | Проверка плотности бака после сварочных работ | операция | 231.91 | 268.76 | 278 | 323
1293 |  | Глава 2 | 10.2.193. | Ремонт бака отопительного котла | операция | 1723.23 | 1998.52 | 2068 | 2398
1294 |  | Глава 2 | 10.2.194. | Очистка рожков горелки от сажи | операция | 694.69 | 804.15 | 834 | 965
1295 |  | Глава 2 | 10.2.195. | Чистка форсунки запальника | операция | 161.47 | 187.48 | 194 | 225
1296 |  | Глава 2 | 10.2.196. | Чистка сопел коллектора печной горелки | операция | 152.8 | 176.64 | 183 | 212
1297 |  | Глава 2 | 10.2.197. | Очистка от сажи отопительной печи | операция | 1158.56 | 1341.71 | 1390 | 1610
1298 |  | Глава 2 | 10.2.198. | Техническая диагностика неисправностей агрегата | операция | 464.96 | 537.57 | 558 | 645
1299 |  | Глава 2 | 10.2.199. | Вскрытие отсека вентилятора | операция | 442.19 | 510.47 | 531 | 613
1300 |  | Глава 2 | 10.2.200. | Замена температурных датчиков или конденсатора в отсеке вентилятора агрегата “Lennox” с заменой фильтра | операция | 1164.04 | 1345.04 | 1397 | 1614
1301 |  | Глава 2 | 10.2.201. | Замена температурных датчиков или конденсатора в отсеке вентилятора агрегата “Lennox” | операция | 1024.23 | 1183.55 | 1229 | 1420
1302 |  | Глава 2 | 10.2.202. | Замена датчика пламени | операция | 395.6 | 457.38 | 475 | 549
1303 |  | Глава 2 | 10.2.203. | Замена двигателя вентилятора с заменой фильтра | операция | 1373.2 | 1586.71 | 1648 | 1904
1304 |  | Глава 2 | 10.2.204. | Замена двигателя вентилятора | операция | 1256.16 | 1452.34 | 1507 | 1743
1305 |  | Глава 2 | 10.2.205. | Замена вентилятора в сборе агрегата “Lennox” с заменой фильтра | операция | 1256.16 | 1452.34 | 1507 | 1743
1306 |  | Глава 2 | 10.2.206. | Замена вентилятора в сборе агрегата “Lennox” | операция | 1024.23 | 1183.55 | 1229 | 1420
1307 |  | Глава 2 | 10.2.207. | Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм | кран | 404.26 | 462.78 | 485 | 555 | При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2
1308 |  | Глава 2 | 10.2.207. | Замена газового крана на газопроводе диаметром 40-50 мм | кран | 636.17 | 729.37 | 763 | 875 | При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2
1309 |  | Глава 2 | 10.2.208. | Замена участка внутреннего газопровода длиной до одного метра диаметром 15 мм | участок | 1273.38 | 1458.7 | 1528 | 1750
1310 |  | Глава 2 | 10.2.208. | Замена участка внутреннего газопровода длиной до одного метра диаметром 32 мм | участок | 1515.12 | 1735.12 | 1818 | 2082
1311 |  | Глава 2 | 10.2.208. | Замена участка внутреннего газопровода длиной до одного метра диаметром 40 мм | участок | 1794.7 | 2054.8 | 2154 | 2466
1312 |  | Глава 2 | 10.2.208. | Замена участка внутреннего газопровода длиной до одного метра диаметром 50 мм | участок | 2143.67 | 2454.71 | 2572 | 2946
1313 |  | Глава 2 | 10.2.209. | Замена участка внутреннего газопровода на каждый дополнительный метр газопровода свыше одного метра диаметром 15 мм | м. | 384.73 | 437.83 | 462 | 525
1314 |  | Глава 2 | 10.2.209. | Замена участка внутреннего газопровода на каждый дополнительный метр газопровода свыше одного метра диаметром 32 мм | м. | 457.34 | 520.19 | 549 | 624
1315 |  | Глава 2 | 10.2.209. | Замена участка внутреннего газопровода на каждый дополнительный метр газопровода свыше одного метра диаметром 40 мм | м. | 537.55 | 611.25 | 645 | 734
1316 |  | Глава 2 | 10.2.209. | Замена участка внутреннего газопровода на каждый дополнительный метр газопровода свыше одного метра диаметром 50 мм | м. | 645.92 | 734.79 | 775 | 882
1317 |  | Глава 2 | 10.2.210. | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм | сгон | 421.61 | 480.14 | 506 | 576 | При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2
1318 |  | Глава 2 | 10.2.210. | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром свыше 25 мм | сгон | 583.05 | 667.59 | 700 | 801 | При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2
1319 |  | Глава 2 | 10.2.211. | Устранение утечки газа в муфтовом соединении внутреннего газопровода | соединение | 290.44 | 332.7 | 349 | 399 | При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2
1320 |  | Глава 2 | 10.2.212. | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения | объект | 224.34 | 256.85 | 269 | 308 | При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2
1321 |  | Глава 2 | 10.2.213. | Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения | объект | 147.4 | 169.07 | 177 | 203 | При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2
1322 |  | Глава 2 | 10.2.214. | Продувка и пуск внутреннего газопровода в жилом доме индивидуальной застройки после отключения от газоснабжения | объект | 111.6 | 127.86 | 134 | 153 | При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2
1323 |  | Глава 2 | 10.2.215. | Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5 | стояк | 290.44 | 332.7 | 349 | 399
1324 |  | Глава 2 | 10.2.216. | Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке св.5 | стояк | 466.03 | 534.31 | 559 | 641
1325 |  | Глава 2 | 10.2.217. | Отключение газового прибора с установкой заглушки | прибор | 175.55 | 200.48 | 211 | 241
1326 |  | Глава 2 | 10.2.218. | Подключение газового прибора со снятием заглушки | прибор | 234.08 | 265.51 | 281 | 319
1327 |  | Глава 2 | 10.2.219. | Отключение и подключение газового прибора без отсоединения | прибор | 89.95 | 101.88 | 108 | 122
1328 |  | Глава 2 | 10.2.220. | Притирка газового крана диаметром до 15 мм | кран | 654.61 | 749.99 | 786 | 900
1329 |  | Глава 2 | 10.2.220. | Притирка газового крана диаметром 25-40 мм | кран | 758.61 | 868.06 | 910 | 1042
1330 |  | Глава 2 | 10.2.220. | Притирка газового крана диаметром 50 мм | кран | 830.17 | 950.46 | 996 | 1141
1331 |  | Глава 2 | 10.2.221. | Смазка газового крана диаметрром до 15 мм | кран | 75.85 | 87.77 | 91 | 105
1332 |  | Глава 2 | 10.2.221. | Смазка газового крана диаметрром 25-40 мм | кран | 98.62 | 112.71 | 118 | 135
1333 |  | Глава 2 | 10.2.221. | Смазка газового крана диаметрром 50 мм | кран | 134.38 | 153.89 | 161 | 185
1334 |  | Глава 2 | 10.2.222. | Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации | прибор | 224.34 | 256.85 | 269 | 308
1335 |  | Глава 2 | 10.2.223. | Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ | объект | 143.04 | 163.63 | 172 | 196
РАЗДЕЛ11. Дополнительные позиции
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования: до 5 приборов на стояке | стояк | 51 | 59 | 61 | 71
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования: 6-10 приборов на стояке | стояк | 83 | 97 | 100 | 116
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования: 11-15 приборов на стояке | стояк | 133 | 156 | 160 | 187
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования: 16 и более приборов на стояке | стояк | 158 | 185 | 190 | 222
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газовому оборудованию до 5 приборов на стояке | стояк | 158 | 185 | 190 | 222
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газовому оборудованию 6-10 приборов на стояке | стояк | 259 | 301 | 311 | 361
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газовому оборудованию 11-15 приборов на стояке | стояк | 401 | 467 | 481 | 560
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газовому оборудованию 16 и более приборов на стояке | стояк | 617 | 719 | 740 | 863
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) до 5 приборов на стояке | стояк | 51 | 58 | 61 | 70
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) 6-10 приборов на стояке | стояк | 83 | 97 | 100 | 116
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) 11-15 приборов на стояке | стояк | 133 | 156 | 160 | 187
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) 16 и более приборов на стояке | стояк | 166 | 192 | 199 | 230
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов (осмотр) до 5 приборов на стояке | стояк | 100 | 114 | 120 | 137
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов (осмотр) 6-10 приборов на стояке | стояк | 166 | 192 | 199 | 230
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов (осмотр) 11-15 приборов на стояке | стояк | 275 | 320 | 330 | 384
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов (осмотр) 16 и более приборов на стояке | стояк | 393 | 458 | 472 | 550
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание варочной поверхности без автоматики | прибор | 345 | 404 | 414 | 485
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание варочной поверхности с автоматикой | прибор | 400 | 468 | 480 | 562
|  | - | доп. поз. | Техническое диагностирование проточного водонагревателя | прибор | 1467 | 1708 | 1760 | 2050
|  | - | доп. поз. | Техническое диагностирование емкостного водонагревателя | прибор | 1675 | 1949 | 2010 | 2339
|  | - | доп. поз. | Техническое диагностирование газовой плиты | прибор | 1352 | 1571 | 1622 | 1885
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка состояния и герметичности бытового газового счетчика газа | объект | 81 | 90 | 97 | 108
|  | - | доп. поз. | Замена датчика безопасности по тяге | объект | 209 | 242 | 251 | 290
|  | - | доп. поз. | Замена блока автоматического регулирования газа | объект | 1250 | 1451 | 1500 | 1741
|  | - | доп. поз. | Настройка терморегулятора | объект | 624 | 727 | 749 | 872
|  | - | доп. поз. | Замена термопары котла Газлюкс, Сигнал, Альфатерм | объект | 175 | 204 | 210 | 245
|  | - | доп. поз. | Замена регулятора температуры воды (АОГВ-11,6) | объект | 1043 | 1210 | 1252 | 1452
| + | - | доп. поз. | Замена электромагнитьного клапана | объект | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - | доп. поз. | Ремонт (замена) датчика протока (потока) котла Газлюкс, Сигнал, Альфатерм | объект | 449 | 523 | 539 | 628
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание плиты двухгорелочной при наличии прибора учета газа | плита | 359 | 413 | 431 | 496
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание плиты трехгорелочной при наличии прибора учета газа | плита | 408 | 469 | 490 | 563
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание плиты четырехгорелочной при наличии прибора учета газа | плита | 456 | 523 | 547 | 628
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание проточного автоматического водонагревателя при наличии прибора учета газа | плита | 612 | 702 | 734 | 842
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание проточного полуавтоматического водонагревателя при наличии прибора учета газа | плита | 519 | 596 | 623 | 715
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АГ8-80, АГВ-120, АОГ8-4, АОГВ-6, АОГВ-10 при наличии прибора учета газа | плита | 586 | 673 | 703 | 808
| + | - | доп. поз. | Техническое обслуживание газового котла ГАЗЛЮКС, СИГНАЛ, АЛЬФАТЕРМ | прибор | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АОГВ-11, АОГВ-15, АОГВ-20 при наличии прибора учета газа | плита | 649 | 746 | 779 | 895
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АОГВ-17,5, АОГ8-23, ДОГВ-29 при наличии прибора учета газа | плита | 797 | 915 | 956 | 1098
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа ДОН-16, ДОН-31,5, Хопер, "Burnham" при наличии прибора учета газа | плита | 907 | 1040 | 1088 | 1248
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа КЧМ, БЭМ при наличии прибора учета газа | плита | 1075 | 1234 | 1290 | 1481
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание комбинированной бойлерной установки типа "Мора" при наличии прибора учета газа | плита | 380 | 431 | 456 | 517
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание отопительного котла ВНИИСТО при наличии прибора учета газа | плита | 324 | 368 | 389 | 442
|  | - | доп. поз. | Проверка наличия тяги в вентиляционном канале | шт. | 20 | 20 | 24 | 24
|  | - | доп. поз. | Проверка наличия тяги дымоотводящего канала газового оборудования | шт. | 30 | 30 | 36 | 36